高新区数字城管平台项目

采购文件

采   购   人：平顶山市东部城市建设有限公司

采购代理机构：郑州惠招项目管理有限公司

日        期：2021年2月

目录

第一章 供应商须知	1

第二章 采购内容	8

第三章 响应文件格式	16

第一章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 单位名称：平顶山市东部城市建设有限公司 联系人：岳先生 地址：河南省平顶山市高新区开发一路6号院(原三力工业园办公楼五楼东南第一间) |
| 2 | 采购代理机构 | 单位名称：郑州惠招项目管理有限公司 联系人：李先生 联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路33号1幢3单元14层285号 |
| 3 | 项目名称 | 高新区数字城管平台项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购内容 | 本次数字城管平台建设内容包括3部分： - 18个新增视频监控点位建设部分 - 基础网络部分 - 平台对接部分 |
| 6 | 采购方式 | 单一来源采购 |
| 7 | 建设周期 | 60日历天 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |

| 9 | 唯一供应商资格要求 | 1、提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务审计报告。下属分公司或子公司作为投标人的，可提供集团公司或总部的财务审计报告。）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行作出承诺，格式自拟，并加盖本单位公章）； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年7月份以来任1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，无需缴纳税收和社会保障金的供应商应提供相应证明文件）； 5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟)； 6、供应商须提供公告发布之后信用中国网站 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图并加盖单位公章；不得有不良记录，执行财库[2016]125号文； 7、本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 采购文件获取 | 发售时间：2021年2月18日，每份售价500元，售后不退。 地点：平顶山市新华区中央花园小区建宏国际大厦； |
| 11 | 协商谈判时间和地址 | 协商谈判时间：2021年2月26日9时30分 协商谈判地点：平顶山市新华区中央花园小区建宏国际大厦 |
| 12 | 投标有效期 | 自响应文件递交之日起60日历天 |
| 13 | 响应文件签字和盖章要求 | 响应文件应有法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，投标文件中应附法定代表人（负责人）的有效授权委托书。 |
| 14 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 15 | 响应文件装订及包装要求 | 投标文件的正本、副本应分别装订成册并密封在一个封包内。包装密封处必须加贴封条，并加盖供应商公章和法定代表人（负责人）（或授权代理人）签字或盖章，不接受活页装订。 |
| 16 | 封套上写明 | 项目名称： 供应商名称： 法定代表人（负责人）或授权代理人签字： 供应商地址： 年 月 日 时前不准启封 |
| 17 | 响应文件的递交 | 递交时间：2021年2月26日9时30分 递交地点：平顶山市新华区中央花园小区建宏国际大厦 |
| 18 | 协商谈判时间和地址 | 协商谈判时间：2021年2月26日9时30分 协商谈判地点：平顶山市新华区中央花园小区建宏国际大厦 |
| 19 | 协商谈判程序 | 按采购文件规定 |
| 20 | 协商小组 组成 | 协商小组由采购人依法组建，共3人组成，从有关专家库中随机抽取3人，其中具有技术经济方面的专家不少于2/3。 |
| 21 | 中标服务费 | 中标人依据发改办价格[2002]1980号文的规定，一次性向招标代理机构交纳中标服务费。 |
| 22 | 招标控制价 | 556610.21元 |

### 一、采购费用

一切与单一来源采购有关的费用，均由参与的供应商自理。

### 二、唯一供应商资格条件

合格的供应商应符合下列条件：

1、提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的财务审计报告。下属分公司或子公司作为投标人的，可提供集团公司或总部的财务审计报告。）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行作出承诺，格式自拟，并加盖本单位公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年7月份以来任1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，无需缴纳税收和社会保障金的供应商应提供相应证明文件）；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟)；

6、供应商须提供公告发布之后信用中国网站 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图并加盖单位公章；不得有不良记录，执行财库[2016]125号文；

### 以上证明材料响应文件中应附加盖投标单位公章的复印件或扫描件。

### 三、采购文件

1、单一来源采购文件由供应商须知、采购内容、响应文件格式三部分组成。

2、本公司所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

### 四、采购要求

1、唯一供应商提交的响应文件由以下部分和唯一供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

#### 一、投标函

#### 二、投标报价一览表

#### 三、报价明细表

#### 四、授权委托书

#### 五、资格证明文件

#### 六、反商业贿赂承诺书

#### 七、服务内容实施方案

2、单一来源采购响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起60日历天。

3、采购控制价：556610.21元

4、单一来源采购保证金：

根据豫财购【2019】4号“降低投标人与政府采购活动交易成本（六）取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。非招标采购方式货物、工程和服务的，也不再向投标人收取保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。

5、采购代理服务费：成交供应商在签订协议前，本公司按本采购文件中的约定向成交供应商收取采购代理服务费。代理服务费按照国家计价[2002]1980号文件标准取费，由成交供应商在领取成交确认书时向采购代理机构交纳。

6、提交响应文件的份数、装订要求和签署

（1）响应文件纸质版正本一份，副本二份。

（2）投标文件的正本、副本应分别胶装成册，并编制目录，不得使用活页装订。

（3）响应文件应由单一来源授权代表签字。响应文件应按采购文件要求加盖投标单位公章，并由法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖章。响应文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖单位公章。如不按规定格式签字盖章，响应文件将按无效标处理。

7、响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件的正、副本应密封在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。封套上注明项目名称、采购人名称、项目编号、及“在    年   月   日

时    分前不得开启”字样。

（2）响应文件投递截止时间：详见供应商须知前附表。

### 五、单一来源采购程序

1、采购方组织的单一来源采购按单一来源采购项目书规定的时间和地点公开进行。唯一供应商须有法定代表人（负责人）或授权代表参加并签到。

2、在单一来源采购过程中单一来源采购的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得透露与单一来源采购有关的技术资料、价格或其他信息。

3、初始单一来源采购后，如单一来源采购文件有实质性变动的，单一来源采购小组须以书面形式通知唯一供应商。唯一供应商根据单一来源采购文件或其补遗书在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，直至报出最佳服务和最后报价。

4、供应商在单一来源采购时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字。

5、单一来源采购结束时，采购方会要求唯一供应商在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺，并据此确定成交内容。

### 六、成交原则

1、协商小组对唯一供应商进行资格初审，内容包括：供应商的营业执照、财务状况、有无不良记录等。

2、单一来源采购小组由具有相关经验的专业人员3人组成。单一来源采购小组根据单一来源采购文件的要求，对供应商的响应文件进行细致审阅和评定，如有下列情况之一的供应商的响应文件不予考虑：

（1）没有按照单一来源采购文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；无法人（负责人）授权证明或授权证明无签字盖章的。

（2）响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评定的；

（3）响应文件附有用户不能接受的条件或报价明显高于市场价。

（4）投标内容符合第二章采购内容要求

3、报价以最终报价为准，在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示为准；单位与数量乘积与标出的合计金额不符时，通常以单价计算出合计金额为准；但确属单价小数点有明显错误时，则以合计金额为准。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）唯一供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、单一来源采购结束7日内，代理机构将以书面形式发出《成交确认书》。

2、《成交确认书》将作为签订合同的依据。

### 八、签订合同

1、成交供应商按《成交确认书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，代理机构将取消其成交供应商资格。

# 第二章  采购内容

- 高新区数字城管平台建设目标：

本次高新区数字城管平台项目的建设，充分利用市级数字城管平台及平顶山高新技术产业集聚区智能管理综合服务系统（平台）项目监控中心资源，通过共享智慧园区大屏资源，实现大屏上显示高新数字城管工作流程、渣土车GPS定位系统、环卫车GPS定位系统、视频监控系统4个页面，达到资源利用的提升。

在视频监控资源方面，根据高新区城市管理实际需要，新增18个视频监控点位，达到全区城市管理重点区域监控全覆盖。通过视频监控，实现检测流动摊贩、占道经营、出店经营、垃圾堆放等不规范现象的行为分析的结果接收、报警、展示，提高城市管理水平和运行效率。

二、项目建设拓扑图：

三、建设内容：

（一）根据项目建设前期需求调研，本次数字城管平台建设内容包括3部分：

- （1）18个新增视频监控点位建设部分

视频监控系统通过统一建设前端视频智慧监控减少城管监管盲区死角，促进城管部分工作前置处理和可视化监管，实现综合协同管理效率最大化。结合高新区各街道（镇）和社区（村、居）实际管理需求，对重要路段、市场经营场所监管难点、盲点区域固定点进行在线监控；对城市管理街面遮挡目标结合制高点监控对现场情况侦测发现并监督处理。

此系统包含监控摄像头、网络存储设备、Infovision iCM_VAS 综合管理平台、双路服务器及相应配件。

具体点位：

| 序号 | 监控点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高阳小区西门 | 重点监控点 |
| 2 | 高阳小区南门1 | 重点监控点 |
| 3 | 高阳小区南门2 | 重点监控点 |
| 4 | 六六盐社区门口 | 重点监控点 |
| 5 | 东站中路与建设路交叉口 | 重点监控点 |
| 6 | 东站中路与东站南路交叉口 | 重点监控点 |
| 7 | 东站南路综合市场门口 | 重点监控点 |
| 8 | 玉兰街与开发一路交叉口 | 重点监控点 |
| 9 | 许南路太阳城市场门口1 | 重点监控点 |
| 10 | 许南路太阳城市场门口2 | 重点监控点 |
| 11 | 开发一路与建设路交叉口（乱停乱放） | 一般监控点 |
| 12 | 玉兰街与青铜街交叉口（乱倒垃圾） | 一般监控点 |
| 13 | 皇台小学门口（游商游贩，乱停乱放） | 一般监控点 |
| 14 | 许南路与建设路立交桥（小广告、垃圾） | 一般监控点 |
| 15 | 开发二路与湛南路交叉口（占道经营） | 一般监控点 |
| 16 | 女贞街与青桐街交叉口（占道经营、乱堆乱放） | 一般监控点 |
| 17 | 东奥水城门口（有会） | 一般监控点 |
| 18 | 开发一路与神马大道交叉口（市政设施） | 一般监控点 |

实现功能：

1）占道经营

主要识别在道路、公共场所从事经营活动，长期阻挡道路通行的行为，主要特征是明显占据、阻挡道路，常见桌子、椅子等经营行为。

2）游摊小贩

主要识别未经许可在道路或公共场所从事流动性经营行为，常见是使用推车、三轮车卖水果、卖菜等。

3）店外经营

主要识别超出门店范围的占道经营行为，常见门店外有桌子、椅子等

4）乱堆物堆料

主要识别未经许可在公共场所堆放物料的现象，常见是堆放纸箱、塑料筐、凳子等

5）违规信息接受、报警展示

支持查看违规记录的详细信息，包含违规类型、违规区域、组织区域、违规时间等，实现后台自动报警

- （2）基础网络部分

- 开通1条从智慧园区到高新区执法局的MSTP专线。用于以专线方式在智慧园区大屏上显示高新数字城管工作流程，达到共享大屏资源的效果。

- 开通1条互联网专线。用于以互联网方式在智慧园区大屏上显示数字城管工作流程。

3、开通1条从智慧园区到高新区执法局的MPLS-VPN专线。用于在高新区执法局日常远程监控新建摄像头。

4、开通18条监控专线。用于新增视频监控的网络接入。

- （3）平台对接部分

在平顶山高新技术产业集聚区智能管理综合服务系统（平台）项目平台显示模块上二次开发，增加智慧城管模块，实现大屏上点击可访问4个页面：高新数字城管工作流程页面，渣土车GPS定位系统页面、环卫车GPS定位系统、视频监控系统4个页面。

（二）项目内容

具体分项内容如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控设备及设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 |  | iDS-GPZ2486XS-I/CG(T2) 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 ★内置GPU芯片 ★摄像机内置镜头，支持32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于200米 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置位。 ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电15KV，接触放电9KV，15KV防浪涌。 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 ★设备可对非法摆摊、店外经营、占道经营、乱堆物料、非机动车乱停放、户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾晒进行检测。 设备支持违章取证图片单张或者多张合成上传，合成图片的数量可设置 设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成后的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置 支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% ★设备进行违法检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备违停取证图片类型支持远景、中景、近景、特写、自定义五种类型，抓拍时间间隔（1-1800S）可设 | 台 | 18 |  |  | 外场安装 |
| 2 | 网络存储设备 |  | DS-A71036R 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘），支持热插拔冗余温控调速风扇。 支持NL-SAS 硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； ★支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8） ★单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min。 支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出 支持磁盘冷启动，设备可自动判断磁盘异常，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； ★单设备支持虚拟化成5台具有同等软件能力的设备； 支持图形用户界面（GUI/Web）、串口、U盘、光盘、网络等多种升级方式 对2台样机配置Active- Active模式后，2台样机可同时工作，1台样机发生故障时，不影响数据的读写。 录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 ★当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。 可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 支持大于4个容器，可在不同容器里存放不同业务模块，业务可做到故障隔离，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块。系统可自动重启业务模块并恢复原有业务。 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 最大可支持1024路抓拍机。支持对抓拍机进行添加、修改、删除、 布防、撤防，支持对抓拍机实时预览。 ★支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换 支持对黄色、白色、黑色、棕色等不同人种的人脸图片进行上传；支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别 | 台 | 1 |  |  | 机房安装 |
| 3 | 3.5寸企业级硬盘 |  | 企业级4T硬盘 | 台 | 5 |  |  | 机房安装 |
| 4 | Infovision iCM_VAS 城管综合应用管理平台 |  | Infovision iCM_VAS 城管综合应用管理平台 1、支持将客户端嵌入BS端，实现CS和BS的视频监控播放窗口功能一致 2、支持实时视频监控，多画面的监控，全屏显示 3、支持接入2016新国标设备,实现预览,级联对讲,解码上墙 4、支持设置云台转动速度；支持焦距的调节：变大、变小；支持光圈的调节：扩大、缩小；支持3D放大 5、支持监控键盘控制云台，鼠标控制云台缩放聚焦 6、支持预览轮巡计划设置（包括设置画面分割方式，轮巡时间等） 7、支持在预览界面，拖动监控点、分组到相应的窗口，将当前画面紧急保存为预案，同时新增其他点位至预案， 8、支持监控点预览状态（预览/未预览）的展示 9、支持监控点搜索直接显示到搜索的监控点所属的组织区域 10、支持播放历史功能，记录播放历史列表，在播放历史可快速进行预览 11、支持周边搜索功能，可以弹出地图，选择目标监控点周围的一批监控点功能 12、多通道常规录像检索（最多支持9路同时检索录像）、分段录像检索 13、支持播放历史功能，记录播放历史列表，在播放历史可快速进行回放。支持记录录像搜索时间段，支持记录监控点存储类型 14、支持报警日志的查询,支持按组织,时间,告警类型,告警源进行日志的查询和导出 | 套 | 1 |  |  | 机房安装 |
| 5 | 双路服务器 |  | DS-VE22S-B 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |  |  | 机房安装 |
| 6 | 杆路（含立杆、集中控制箱、配套辅材、基础、防雷接地等） |  | 立杆：室外6米柱形杆立杆，管壁厚度应≥4mm，Q235B， 表面热镀锌静电喷塑防腐、防锈，顶端安装避雷针，底端设计安装检修穿线孔。(含地笼） 集中控制箱：200*300*400mm不锈钢机箱，集中供电模板，自动重合闸电源保护器，多功能电源插座。 配套辅材：根据实际施工需要配备：接插件（水晶头、铜线鼻）、扎带、插排、抱箍、标签、胶带、砂轮片、螺丝、光纤跳线 基础：1000mm*1000mm*1200mm(长*宽*深)，含人工挖填土方、预埋穿线管、C25混凝土浇筑等 防雷接地：含防雷接地材料、降阻剂等，接地电阻不大于10欧 | 套 | 17 |  |  | （1）外场安装（2）有1处杆路立旧，按每杆2000元核减 |
| 7 | 8口交换机 |  | WS1008G 提供8个自适应RJ45以太网端口，支持10/100/1000Mbps速率自动协商 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab以太网标准 LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除 提供高达16Gbps交换容量和无阻塞线速转发 转发速率高达1488000pps 支持端口自动翻转，使用更方便 快速存储转发交换模式 端口支持自适应协商，自动调整传输方式和传输速率 支持MAC地址自动学习 内置电源，精巧的全金属外壳设计，适用于桌面和壁挂使用 提供独特的一键监控模式，切换后开启VLAN、流控等功能 支持VLAN隔离，切换为监控模式后1-7口相互隔离 支持环路防护、有效解除自身环路和下联环路 支持端口防雷，8端口防雷等级达4KV | 台 | 1 |  |  | 机房安装 |
| 二、服务事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 集成服务 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 接口服务费 |  | 定制 | 套 | 1 |  |  | 在智慧园区平台显示模块上二次开发，增加智慧城管模块，实现大屏上点击可访问4个模块：高新数字城管工作，渣土车GPS定位系统、环卫车GPS定位系统、视频监控系统。 |
| 10 | 视频专网光纤 |  | 10M MPLS-VPN | 条/年 | 18 |  |  | 每年费用 |
| 11 | 专网光纤 |  | 20M MSTP | 条/年 | 1 |  |  |  |
| 12 | 互联网电路 |  | 200M光快线 | 条/年 | 1 |  |  |  |
| 13 | 监控专线 |  | 50M MPLS-VPN | 条/年 | 1 |  |  |  |

注：规格、型号中★为主要核心，若出现负偏离则视为不满足项目采购需求。

# 第三章 响应文件格式

【正/副本】

（项目名称）

响 应 文 件

供   应   商：                    （加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：           （签字或盖章）

日    期：       年      月      日

目  录

#### 一、投标函

#### 二、投标报价一览表

#### 三、报价明细表

#### 四、法定代表人（负责人）授权书

#### 五、 资格证明文件

#### 六、反商业贿赂承诺书

#### 七、服务内容实施方案

#### 一、投标函

致：               （采购人）

我方已仔细研究                    （项目名称）招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目采购文件的内容后，我方愿意以大写          ，小写             的投标报价，按采购文件要求进行服务。签字代表    （姓名）    经正式授权并代表投标人               （投标人名称） 提交采购文件要求的全套响应文件。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方已详细阅读全部单一来源采购文件（含补充修改文件），并理解其实质内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2. 我方按照单一来源采购文件的规定报价，并按照协商结果全面履行合同。

3.我方同意所提交的响应文件在采购文件的采购人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4.我方同意提供采购代理机构可能要求的与单一来源采购有关的一切数据或资料。

5. 我方若获得中标，保证按有关规定向采购代理机构支付中标服务费。

6. 与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商：                    （盖单位章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：            （签字或盖章）

日期：       年     月     日

#### 二、投标报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 质量 |  |
| 建设周期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其他 |  |

供应商（盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

#### 三、报价明细表

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 数量 | - 采购文件功能描述 | - 响应文件功能描述 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.以上报价包含软件、设备费，以及配套的基础设施建设费和后期质保维护费等。

2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改，若表格不适用，根据需要可自行新增或删减。

供应商（盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

#### 四、法定代表人（负责人）授权书

本授权委托声明：我           （姓名）系                   （投标企业全称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我单位委托人，参加

（项目名称）的投标活动。委托人在评审、协商谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

委托人无转委托权，特此证明。

代 理 人：                （姓名）

身份证号：

职    务：

供应商：             （名称、公章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日    期：     年   月    日

附：公司法定代表人（负责人）和授权代理人的身份证复印件正反面。

#### 五、资格证明文件

注：附营业执照、税务登记证、组织机构代码证等其它相关的资格证书复印件（加盖公章）和供应商认为需要的其它资料。

#### 六、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在   （投标项目名称）   招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供  应  商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代理人（签字）：

年   月    日

#### 七、服务内容实施方案

供应商（盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日